报价函

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 参考品牌/厂家 | 数量（台） | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和泰去离子纯水机 | 型号：Basic-Q15 1.离子截留率：96%-99% 2.有机物截留率：>99% 3.颗粒和细菌截留率：>99% 4.电阻率：13-17.5MΩ， 5.出水口：RO反渗透水，DI去离子会水，细菌<0.1cfu/ml，颗粒物（>0.2um)<1/ml 6.出水量：15L/h 7.外置水箱：41*32*42cm，内置水箱：41*40*42cm 8.功率：72W | 上海和泰仪器 | 2 |  |  |
| 2 | 智能磁力（电热套）搅拌器 | 型号：ZNCL-T 1.电 源：～220∨，50Hz 2.调速范围：50-1800转/分,无极调速 3.电机功率：电机40W，DC14-24V 4.加热功率：650W 5.控温精度：±1℃，内、外传感器 6.加热温度：表面温度最高380℃ 7.沸 腾：2000ml水10—15分钟 8.炉 丝：Cr20Ni80 9.绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450度 10.绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆 11.保 温 层：独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 12.搅拌容量：2000ml 13.外形尺寸：430*270*305mm 14.重 量：3000g±100g | 广州星烁仪器设备 | 12 |  |  |
| 3 | 智能数显磁力搅拌锅（水浴、油浴） | 型号：ZNCLD-GS 1.加热锅尺寸：直径240mm高度150mm 2.电源：220V/50Hz 3.电机功率：40W 4.加热功率：1300W 5.控温方式：智能数显控温可控硅控制 6.控温精度：正负1度 7.材质：铝合金特氟龙处理表面 8.搅拌容量：50-2000ml烧瓶 9.定时范围：0-999min（可连续工作） 10.外形尺寸（mm)：430X270X305 11.重量：7KG | 广州星烁仪器设备 | 12 |  |  |
| 4 | 中药粉粹机 | 型号：FW-135 1.功率： 200W， 2.电源：220V 3.转速（r/min):10000 4.外形尺寸mm：130*250 5.粉粹细度：60-200目 | 上海楚定分析仪器有限公司 | 6 |  |  |
| 5 | 铁架台 | 型号：AA330-180 外形尺寸：300mm*180mm*600mm | 上海为辛科化有限公司 | 50 |  |  |
| 6 | 铁架台配件（铁圈） | 大、中、小 | 杭州科然实验仪器有限公司 | 50 |  |  |
| 7 | 铁架台配件（十字夹） |  | 杭州科然实验仪器有限公司 | 50 |  |  |
| 8 | 铁架台配件（烧瓶夹） | 三爪 | 杭州科然实验仪器有限公司 | 50 |  |  |
| 9 | 搅拌蒸馏萃取装置 | 1蒸馏容量：1000ml 2.油浴锅一台、 3.搅拌机一台、 4.冷凝管一根温度计一支、5.温度计套管一个、 6.四氟搅拌桨一根、 7.四氟塞一个、 8.橡胶塞一个、9.真空泵一台、10.三口烧瓶一个、 11.单口烧瓶一个、12.蒸馏头一个、 13.接受管一个、 14.橡胶管一米、 15.铁架台一套、 16.十字夹一个、 17.烧瓶夹一个、 18.乳胶管2米 | 上海晖创化学仪器 | 5 |  |  |
| 10 | 无水乙醇 | 2.5L |  | 50 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税、包运送。一周内送货。

(报价后盖公章再密封，信封注明所报物品名称封口处再盖公章)

报价人（盖公章）：

联系电话：

报价日期：     年    月