## 招标控制价封面(委托工程造价咨询人编制)封-21-1
梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程
工程
招标控制价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
软件名称及版本号：广龙软件 10.0.06
软件测评合格编号:2016J03

## 招标控制价扉页(委托工程造价咨询人编制)扉-21-1
梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程
工程
招标控制价
招标控制价（小写）：
（大写）：
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：

## 表-02建设项目招标控制价汇总表1-1
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第3页 共88页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 建安劳保费
1 | 梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程
招标控制价合计

## 表-03单项工程招标控制价汇总表1-1
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第4页 共88页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 建安劳保费
1 | 梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程
招标控制价合计

## 表-04单位工程招标控制价汇总表(详)1-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  | 第5页 共88页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程汇总(一+二)
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6

## 表-04单位工程招标控制价汇总表(总)1-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  | 第6页 共88页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表1-2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  |  | 第7页 共88页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
1 | ◆010101002001 | 挖一般土方 |  | 146.40
2 | ◆010101004001 | 挖基坑土方 |  | 68.40
| 0104 | 砌筑工程
3 | ◆010403003001 | 石墙 |  | 175.57
| 010401 | 砖砌体
4 | ◆010401003001 | 实心砖墙 |  | 11.43
5 | ◆010401014001 | 砖地沟、明沟 | m | 64.70
| 011106 | 楼梯面层
6 | 011106004 | 水泥砂浆楼梯面层 |  | 188.00
| 010404 | 垫层
7 | 010404001001 | 混凝土C20垫层 |  | 20.01
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010503006 | 弧形、拱形梁 |  | 2.75
| 011503 | 扶手、栏杆、栏板装饰
9 | 011503001 | 304不锈钢扶手、栏杆、栏板 | m | 45.90
| 0106 | 金属结构工程
10 | 010602001 | 钢屋架（值班室活动板房） | t | 1.820
11 | 010605002 | 钢板墙板 |  | 38.00
| 0108 | 门窗工程
12 | 010801001 | 木质门 |  | 3.60
| 010804 | 出入口不锈钢大门
13 | 010804005 | 金属格栅门 |  | 16.00
| 0304 | 电气设备安装工程
14 | 030411002 | 线槽 | m | 36.00
15 | 030412001 | 普通灯具 | 套 | 2
16 | ◆030411004 | 配线铜线4平方 | m | 600.00
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润

## 表-09工程量清单综合单价分析表（主材）1-3
工程量清单综合单价分析表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 | [8 empty] | 第9页 共88页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
[7 empty] | 辅材费 | 主材费
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
1 | ◆010101002001 | 挖一般土方 |  | 146.40
| A1-152换 | 液压挖掘机挖土 斗容量0.4 自卸汽车运土(运距1km以内) 5t(实际运距:25km) | 1000 | 0.14640
2 | ◆010101004001 | 挖基坑土方 |  | 68.40
| A1-152换 | 液压挖掘机挖土 斗容量0.4 自卸汽车运土(运距1km以内) 5t(实际运距:25km) | 1000 | 0.06840
| 0104 | 砌筑工程
3 | ◆010403003001 | 石墙 |  | 175.57
| A3-74 | 毛石墙身[水泥石灰砂浆中砂M5] | 10 | 17.557
| 010401 | 砖砌体
4 | ◆010401003001 | 实心砖墙 |  | 11.43
| A3-4 | 混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm[水泥石灰砂浆中砂M5] | 10 | 1.143
5 | ◆010401014001 | 砖地沟、明沟 | m | 64.70
| A3-46 | 砖砌明沟 标准砖11.5cm壁厚 内空260×120mm[碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 普通] | 100m | 0.6470
| 011106 | 楼梯面层
6 | 011106004 | 水泥砂浆楼梯面层 |  | 188.00
| A9-11 | 水泥砂浆整体面层 楼梯 20mm[水泥砂浆 1∶2] | 100 | 1.8800
| 010404 | 垫层
7 | 010404001001 | 混凝土C20垫层 |  | 20.01
| A4-3 | 混凝土垫层[碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 2.001
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010503006 | 弧形、拱形梁 |  | 2.75
| A4-25 | 混凝土 过梁[碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 0.275
| 011503 | 扶手、栏杆、栏板装饰
9 | 011503001 | 304不锈钢扶手、栏杆、栏板 | m | 45.90
| A14-110 | 不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管) | 10m | 4.590
| A14-121 | 不锈钢管扶手 弧形 60 | 10m | 4.590
| A14-122 | 不锈钢管扶手 弧形 76 | 10m | 4.590
| A14-118 | 不锈钢管护窗栏杆 竖条式(圆管) | 10m | 4.590
| 0106 | 金属结构工程
10 | 010602001 | 钢屋架（值班室活动板房） | t | 1.820
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 1.820
11 | 010605002 | 钢板墙板 |  | 38.00
| A6-81 | 压型钢板墙板安装 彩钢(夹芯板) 插口型 | 100 | 0.3800
| 0108 | 门窗工程
12 | 010801001 | 木质门 |  | 3.60
| A12-1 | 镶板木门 有亮 单扇[混合砂浆 1∶0.3∶4] | 100 | 0.0360
| 010804 | 出入口不锈钢大门
13 | 010804005 | 金属格栅门 |  | 16.00
| A12-49 | 不锈钢格栅门 | 100 | 0.1600
| 0304 | 电气设备安装工程
14 | 030411002 | 线槽 | m | 36.00
| A:B4-1558 | 塑料线槽安装宽×高(mm以内)59×22 | 10米 | 3.600
15 | 030412001 | 普通灯具 | 套 | 2
| A:B4-1891 | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 10套 | 0.2
16 | ◆030411004 | 配线铜线4平方 | m | 600.00
| A:B4-1583 | 动力线路 铜芯导线截面(4m以内) | 100m单线 | 6.0000

## 表-09工程量清单综合单价分析表1-3
工程量清单综合单价分析表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 | [7 empty] | 第12页 共88页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 010101 | 土方工程
1 | ◆010101002001 | 挖一般土方 |  | 146.40
| A1-152换 | 液压挖掘机挖土 斗容量0.4 自卸汽车运土(运距1km以内) 5t(实际运距:25km) | 1000 | 0.14640
2 | ◆010101004001 | 挖基坑土方 |  | 68.40
| A1-152换 | 液压挖掘机挖土 斗容量0.4 自卸汽车运土(运距1km以内) 5t(实际运距:25km) | 1000 | 0.06840
| 0104 | 砌筑工程
3 | ◆010403003001 | 石墙 |  | 175.57
| A3-74 | 毛石墙身[水泥石灰砂浆中砂M5] | 10 | 17.557
| 010401 | 砖砌体
4 | ◆010401003001 | 实心砖墙 |  | 11.43
| A3-4 | 混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 11.5cm[水泥石灰砂浆中砂M5] | 10 | 1.143
5 | ◆010401014001 | 砖地沟、明沟 | m | 64.70
| A3-46 | 砖砌明沟 标准砖11.5cm壁厚 内空260×120mm[碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 普通] | 100m | 0.6470
| 011106 | 楼梯面层
6 | 011106004 | 水泥砂浆楼梯面层 |  | 188.00
| A9-11 | 水泥砂浆整体面层 楼梯 20mm[水泥砂浆 1∶2] | 100 | 1.8800
| 010404 | 垫层
7 | 010404001001 | 混凝土C20垫层 |  | 20.01
| A4-3 | 混凝土垫层[碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 2.001
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010503006 | 弧形、拱形梁 |  | 2.75
| A4-25 | 混凝土 过梁[碎石 GD40 商品普通砼 C20] | 10 | 0.275
| 011503 | 扶手、栏杆、栏板装饰
9 | 011503001 | 304不锈钢扶手、栏杆、栏板 | m | 45.90
| A14-110 | 不锈钢管栏杆 直线型 组合式(圆管) | 10m | 4.590
| A14-121 | 不锈钢管扶手 弧形 60 | 10m | 4.590
| A14-122 | 不锈钢管扶手 弧形 76 | 10m | 4.590
| A14-118 | 不锈钢管护窗栏杆 竖条式(圆管) | 10m | 4.590
| 0106 | 金属结构工程
10 | 010602001 | 钢屋架（值班室活动板房） | t | 1.820
| A6-2 | 钢屋架制作 3t以内 | t | 1.820
11 | 010605002 | 钢板墙板 |  | 38.00
| A6-81 | 压型钢板墙板安装 彩钢(夹芯板) 插口型 | 100 | 0.3800
| 0108 | 门窗工程
12 | 010801001 | 木质门 |  | 3.60
| A12-1 | 镶板木门 有亮 单扇[混合砂浆 1∶0.3∶4] | 100 | 0.0360
| 010804 | 出入口不锈钢大门
13 | 010804005 | 金属格栅门 |  | 16.00
| A12-49 | 不锈钢格栅门 | 100 | 0.1600
| 0304 | 电气设备安装工程
14 | 030411002 | 线槽 | m | 36.00
| A:B4-1558 | 塑料线槽安装宽×高(mm以内)59×22 | 10米 | 3.600
15 | 030412001 | 普通灯具 | 套 | 2
| A:B4-1891 | 荧光灯具安装 嵌入式单管 | 10套 | 0.2
16 | ◆030411004 | 配线铜线4平方 | m | 600.00
| A:B4-1583 | 动力线路 铜芯导线截面(4m以内) | 100m单线 | 6.0000

## 表-10主要清单项目工料机分析表1-6
主要清单项目工料机分析表
清单项目编码：◆010101002001 |  | 清单项目名称：挖一般土方 |  |  |  | 数量：146.40
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
| 2、主材费 |  | 元
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m3] |  | 台班 | 0.003927
990701004 | 履带式推土机[功率75kW] |  | 台班 | 0.000979
990705004 | 自卸汽车[装载质量5t] |  | 台班 | 0.12834
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元
清单项目编码：◆010101004001 |  | 清单项目名称：挖基坑土方 |  |  |  | 数量：68.40
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
| 2、主材费 |  | 元
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m3] |  | 台班 | 0.003927
990701004 | 履带式推土机[功率75kW] |  | 台班 | 0.000979
990705004 | 自卸汽车[装载质量5t] |  | 台班 | 0.12834
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元
清单项目编码：◆010403003001 |  | 清单项目名称：石墙 |  |  |  | 数量：175.57
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
041101001 | 毛石(块石) |  |  | 1.122
341101001 | 水 |  |  | 0.079
800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  |  | 0.393
| 2、主材费 |  | 元
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] |  | 台班 | 0.066
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元
清单项目编码：◆010401003001 |  | 清单项目名称：实心砖墙 |  |  |  | 数量：11.43
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.5641
341101001 | 水 |  |  | 0.113
800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  |  | 0.199
| 2、主材费 |  | 元
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] |  | 台班 | 0.033
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元
清单项目编码：◆010401014001 |  | 清单项目名称：砖地沟、明沟 |  |  |  | 数量：64.70
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 0.01489
341101001 | 水 |  |  | 0.006
802102022 | 碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10 普通 |  |  | 0.0441
800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 |  |  | 0.0063
800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  |  | 0.0167
| 2、主材费 |  | 元
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] |  | 台班 | 0.0038
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元
清单项目编码：◆030411004 |  | 清单项目名称：配线铜线4平方 |  |  |  | 数量：600.00
工料机编码 | 工料机名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 金额(元)
| 一、人工费 |  | 元
| 二、材料费 |  | 元
| 1、材料费 |  | 元
010301002 | 钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.001
022705004 | 棉纱头 |  | kg | 0.003
031321003 | 焊锡 |  | kg | 0.0012
031332002 | 焊锡膏 瓶装50g |  | kg | 0.0001
140301001 | 汽油 93# |  | kg | 0.006
144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m |  | 卷 | 0.008
341508001 | 其他材料费 |  | 元 | 0.0058
| 2、主材费 |  | 元
Z280301000_1 | 铜芯塑料绝缘导线 |  | m | 1.05
| 3、设备费 |  | 元
| 三、机械费 |  | 元
| 四、直接费小计 |  | 元
| 五、管理费 |  | 元
| 六、利润 |  | 元
| 综合单价 |  | 元

## 表-11总价措施项目清单与计价表1-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  |  | 第21页 共88页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金额(元) | 备注
| 一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (114036.04+0.00=114036.04)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (114036.04+0.00=114036.04)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (114036.04+0.00=114036.04)
| 二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
5 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
6 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (484.20+4.44+0.00+0.00=488.64)
7 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (484.20+4.44+0.00+0.00=488.64)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 表-12其他项目清单与计价汇总表1-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  | 第22页 共88页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
合 计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1暂列金额明细表1-1
暂列金额明细表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  | 第23页 共88页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 | 项
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应当将上述暂列金额计入总价中。

## 表-12-2材料(工程设备)暂估单价及调整表1-1
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 | [7 empty] | 第24页 共88页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表1-1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第25页 共88页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂定金额(元) | 结算金额(元) | 备注
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 专业工程暂估价
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 专业工程暂估价
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12-4计日工表1-1
计日工表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第26页 共88页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械
总 计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定。 2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 3.计日工单价包含除税金以外的所有费用。

## 表-12-5总承包服务费计价表1-1
总承包服务费计价表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  | 第27页 共88页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1.1 | 发包人发包专业工程
1.2 | 发包人供应材料
1 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1.1 | 发包人发包专业工程
1.2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

## 表-14税前项目清单与计价表1-1
税前项目清单与计价表
工程名称:梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第28页 共88页
序号 | 项目编号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 总价
注：税前项目包含除税金以外的所有费用。

## 表-15规费、税金项目清单与计价表1-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  | 第 29 页 共 88 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (34027.17+0.00=34027.17)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (484.20+0.00=484.20)
1.3 | 工程排污费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (484.20+0.00=484.20)
合 计

## 表-21发包人提供主要材料和工程设备一览表1-1
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-22承包人提供主要材料和工程设备一览表1-1
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 | [7 empty] | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
合 计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 表-23承包人提供主要材料和工程设备一览表1-1
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：梧州学院A道路挡土墙、步级、值班室工程 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B | 基本价格指数 Fo | 现行价格指数 Ft | 备注
| 定值权重 A | 1 | -- | --
| 合 计 | 1 | -- | --
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价 格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其 比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价 管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。